Starostwo Powiatowe w Kłodzki

Ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie–Zdroju ul. Zdrojowa 22a

Nr sprawy: RZP 272/13/13

Zatwierdzam

………………………………

Kłodzko. 24.05.2013 r.

Przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro – Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie–Zdroju ul. Zdrojowa 22a

I. Zamawiający:

Powiat Kłodzki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko                              tel. 74 865 75 23, fax. 74 8657 32 32, bip.powiat.klodzko.pl

II. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:                                       1. W zakresie trybu postępowania – Piotr Zilbert   tel. 74 865 75 81

2. W zakresie robót budowlanych – Andrzej Bełziuk   tel. 74 865 75 81

III. Przedmiot zamówienia:

- Zamawiający zleca Wykonawcy do wykonania zespół prac mających na celu modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie–Zdroju ul. Zdrojowa 22a, polegających w szczególności na:

- remoncie sanitariatów – 6 pomieszczeń, remont pomieszczeń – szatnia - sala lekcyjna, 6 pomieszczeń biurowych,

- wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej,               - likwidacja pomieszczenia składu opałowego,

- montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej,

- wymiana stolarki okiennej na korytarzach parteru, I piętra, w sanitariatach i szatni,

- przebudowa wejścia głównego do szkoły z wykonaniem zadaszenia,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wodociągowej z wyposarzeniem w hydranty,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej głównego wyłącznika prądu,

zgodnie z Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres robót obejmujących przedmiot umowy określa Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ.

CPV: 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE, WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, UMOWA RAMOWA, DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW, AUKCJA ELEKTRONICZNA:

1.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

2.	Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

3.	Zamawiający nie ustanawia wadium.

4.	Zamawiający nie ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.	Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

7.	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                           do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, po sprawdzeniu czy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU                              W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone – min 2 roboty o wartości min. 300.000 złotych każda – załącznik nr 4 do SIWZ.

- oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy                z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759) – Załącznik nr 5 do SIWZ

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA  W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) – załącznik nr 5 do SIWZ

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. – załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

VIII. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

- Dokładne informacje na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień pod warunkiem że wniosek wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Pytania powinny być sformułowane na piśmie i złożone na adres Zamawiającego. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytań będą przekazane pozostałym Wykonawcom, bez ujawniania autora pytań.

- W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazywane pisemnie. W/w dokumenty mogą być przekazywane za pomocą faksu.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.	Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę zgodnie z ustawą oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką).

3.	Złożenie przez jednego Wykonawcę oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4.	Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY” (przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ) wraz z wypełnionymi załącznikami oraz wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

5.	Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik obowiązane są podpisać:

–	„FORMULARZ OFERTOWY” wraz z załącznikami,

–	miejsca, w których naniesione zostały poprawki (poprawki w treści oferty muszą być naniesione w sposób czytelny).

6.	W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu              o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są obowiązane przed dniem zawarcia umowy                 w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców.

7.	Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio                             z dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8.	W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Zastrzeżenie to Wykonawca może złożyć nie później niż do upływu terminu składania ofert, nie może ono dotyczyć informacji określonych     w art. 86 ust. 4 ustawy. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczne               z wyrażeniem zgody na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

9.	 Wszystkie kserokopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność                     z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być spięte lub zszyte.

11.	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12.	Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 16. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W trakcie sesji otwarcia ofert w pierwszej kolejności będą otwierane koperty oznaczone „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

13.	Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożenie dokumentów zawierających błędy, spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą,                             z zastrzeżeniem pkt 14.

14.	Zamawiający wezwie Wykonawców, który nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

15.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie                        od wyniku postępowania ponosi Wykonawca – z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

16.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oznakowanej w następujący sposób:

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 20 czerwca 2013 r.

Uwaga:

1.	W przypadku niezachowania powyższych warunków Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki mogące stąd wyniknąć, m. in. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2.	Za terminowe złożenie oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

XI.  KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE.

1.	Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

3.	Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.

4.	Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich wagami:                                                                                                                     - kryterium: cena waga: 100 %                                                                                              -Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt                             5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali  się   o udzielenie zamówienia.

XII. FORMULARZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA ODEBRAĆ:

1.	osobiście w siedzibie Zamawiającego,

2	pocztą (koszty przesyłki SIWZ pokrywa Wykonawca),

3.	drogą elektroniczną                                                                                                UWAGA: Pobierający SIWZ obowiązany jest śledzić zmiany dokonywane w Biuletynie Informacji  Publicznych Zamawiającego.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.	Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2013  r. o godzinie 09:30

2.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 20 czerwca 2013  r., godz. 10.00

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się nadzień 10 października 2013 r

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji .

2.	W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

XVII. WZÓR UMOWY:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania                         o cenę;

2)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                            do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Dokumentacja techniczna,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ -  Oświadczenie

Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja dot. grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: 	...................................

Adres Wykonawcy: 	...................................

NIP, REGON: 	           ...................................

Tel./faks:		...................................

FORMULARZ OFERTOWYDLA ZADANIA

Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

- cena brutto: ................................... zł,

(słownie: ............................................................................................................ zł),

cena netto: .................................... zł,

(słownie: ............................................................................................................ zł),

podatek VAT w wysokości: ............ %, tj. ................................... zł,

(słownie: ............................................................................................................ zł),

b) termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodnie                z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) zakres robót jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanem

istniejącym obiektu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje

potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.  Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

6.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy,                                  że zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić, w razie skreślenia drugiej odpowiedzi opisać część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcom):  ……………………………………………………………………………………………………………….

7. Wskazujemy nr konta, poprzez które będą dokonywane wszelkie rozliczenia z Zamawiającym: ………………………………………………………………

8.   W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: ………………………………...............................

9.   Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Miejscowość……………………….., data: .................            ……………………………………………………….

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone – min 2 roboty o wartości min. 300.000 złotych każda

| L.p. | Wykaz robót budowlanych (rodzaj) | Wartość | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Miejscowość, data: ........................			       	       …….................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: 	...................................

Adres Wykonawcy: 	...................................

NIP, REGON: 	           ...................................

Tel./faks:		...................................

Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759.)

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 oraz art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759) spełniam warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                              do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24  ust 1 i 2 ustawy.

Miejscowość, data: ........................				…….................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: 	...................................

Adres Wykonawcy: 	...................................

NIP, REGON: 	           ...................................

Tel./faks:		...................................

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

zgodnie z art. 26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759.)

Oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r., Nr 113, poz. 759.):

  - Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),*

  - Należę do grupy kapitałowej w której skład wchodzą następujące podmioty:*

  - …………………………………………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data: ........................				…….................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*UWAGA: Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa Nr................./2013

zawarta w Kłodzku w dniu ………………………………………………… 2013 r.  pomiędzy:

Powiatem Kłodzkim z siedzibą w Kłodzku  ul. Okrzei 1,  57-300 Kłodzko

reprezentowanym przez:

- Starostę Kłodzkiego – Macieja Awiżenia,

- Wicestarostę Kłodzkiego – Adama Łąckiego,

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  zwanym w dalszej części umowy “ Wykonawcą”.

Podstawą do zawarcia przez Zamawiającego niniejszej umowy jest udzielenie Wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie usług w trybie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych   ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 ze zm.).

§ 1

- Zamawiający zleca Wykonawcy do wykonania zespół prac mających na celu modernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie–Zdroju ul. Zdrojowa 22a, polegających w szczególności na:

- remoncie sanitariatów – 6 pomieszczeń, remont pomieszczeń – szatnia - sala lekcyjna, 6 pomieszczeń biurowych,

- wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej,               - likwidacja pomieszczenia składu opałowego,

- montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej,

- wymiana stolarki okiennej na korytarzach parteru, I piętra, w sanitariatach i szatni,

- przebudowa wejścia głównego do szkoły z wykonaniem zadaszenia,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej, wodociągowej z wyposarzeniem w hydranty,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej głównego wyłącznika prądu,

zgodnie z Dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres robót obejmujących przedmiot umowy określa Przedmiar robót - załącznik nr 1 do Dokumentacji technicznej

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne, dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu umowy na wysokim poziomie technicznym i estetycznym, zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz przepisami prawa, w tym przepisami Prawa budowlanego, BHP, p. poż. i sanitarno-epidemiologicznymi.

§ 2

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Zakres robót wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z tym zawartym w ofercie.

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się nadzień 10 października 2013 r., który będzie dniem zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac poprzez pisemne zgłoszenie  ich do protokolarnego odbioru.

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej; jako siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, w szczególności wojny, zamieszki, akty terroryzmu, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;

- wystąpienia przeszkód obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez Zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji państwowej lub samorządowej.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie brutto: ……………………………….. zł,

(słownie:…………………………………………………………………………………….),

w tym:

- netto: ………………………………… zł

(słownie:………………………………………………………………………………………)

i podatek VAT 23% : ………………………………………….. zł.

Wynagrodzenie powyższe obejmuje także wartość (cenę) materiałów użytych przez wykonawcę do wykonania dzieła.

2. Składniki cenotwórcze określone w ofercie pozostają niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub renegocjacji w trakcie i po realizacji niniejszego zamówienia.

4. Wykonawca nie może odmówić wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia robót określonych w SIWZ oraz robót zamiennych uzgodnionych między stronami.

5. Wykonawca w ciągu 3 dni od stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych zawiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni po odbiorze końcowym nie zawierającym uwag i zastrzeżeń.

2. Podstawą do zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1 będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

3. Płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu odbioru robót potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę dzieła w całości i bez uchybień , oraz po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim oraz w mieniu Zamawiającego w czasie od dnia protokolarnego przejęcia budowy do dnia protokolarnego końcowego oddania budowy włącznie.

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości, ruchomości) Wykonawcy, Zamawiającego i osób trzecich.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu, w terminie ustalonym jako odbiór robót.

7. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności od wszelkich szkód osobowych i rzeczowych w stosunku do osób trzecich oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i dysponuje polisą ubezpieczeniową

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kolejnych polis ubezpieczeniowych na nie gorszych warunkach w terminie siedmiu dni przed wygaśnięciem aktualnych polis pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych w zakresie określonym w przedmiarze robót.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie Prawo Budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać i wydać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ważny atest higieniczny.

§ 8

1. Wykonawca powierzając część robót objętych umową podwykonawcom zobowiązuje się przed zawarciem umowy z nimi, udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu gwarancji na jakość robót, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, określonego w § 12 niniejszej umowy.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie przez podwykonawców Wykonawcy umów z dalszymi podwykonawcami, o czym Wykonawca poinformuje podwykonawców.

§ 9

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie, w SIWZ i w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do:

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, zorganizowanie dla nich placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,

2) dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń zgodnie z kosztorysem ofertowym,

3) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko, na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

4) utrzymanie ładu i porządku w miejscu wykonywania robót budowlanych jak też na całym terenie nieruchomości przez czas wykonywania robót budowlanych; w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania (w tym wywożenia) na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót; w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych czynności innemu podmiotowi                     i następnie obciążenia kosztami stąd wynikłymi Wykonawcy;

5) przygotowanie projektów protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,                   a także projektu protokołu odbioru końcowego w 2-ch egzemplarzach,

6) prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji prowadzonej w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym dokumentów gwarancyjnych i innych (atesty, certyfikaty, inne) dotyczących urządzeń i materiałów użytych do wykonania dzieła.

2. W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających zapłatę należności tym podwykonawcom za wykonane roboty.

§ 10

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu (odbiorze) określonego w umowie dzieła w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za zwłokę w usunięciu wad fizycznych stwierdzonych przy odbiorze, albo w okresie gwarancji                     lub rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, za każdy dzień opóźnienia,

c) za zawinioną przerwę w realizacji robót w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień przerwy; za przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych (zawinionych) od Wykonawcy nie uznaje się przerw technologicznych oraz uzasadnionych przerw organizacyjno-technicznych;

d) za swoje odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie (tj. po stronie Wykonawcy) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2) W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych.

3. Strony dodatkowo zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość powyższych kar umownych, jeśli nie będą one pokrywać rzeczywiście poniesionej szkody, lub w innych przypadkach powstania szkody w związku                     z wykonywaniem niniejszej umowy. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne                   z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§ 11

1. Wykonawca w terminie 3 dni od zakończenia robót zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość dzieła do odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę niezbędnych do tego dokumentów; w tym celu zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wyznaczonym terminie odbioru końcowego.

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad fizycznych.

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne, usterki lub wszelkie inne nieprawidłowości, Zamawiającemu wtedy przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru dzieła do czasu usunięcia tych wad i w tym celu wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin; po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać naprawienia szkody,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie dzieła zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi na koszt wykonawcy; w razie odstąpienia od umowy, Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie, a Zamawiający może nadto żądać naprawienia szkody,

3) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie działa zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu ponownego odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Wówczas przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 12

- Wykonawca udziela:

1) gwarancji na roboty budowlane na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy; Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi,

2) na zainstalowane urządzenia, wyposażenie oraz użyte materiały okres gwarancji wynika z karty gwarancyjnej producenta danego produktu, jednakże nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

2.  Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub usunie awarię w całości i na swój koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o tym fakcie. Naprawa obejmuje także zakup nowych części i materiałów, jeśli będzie to niezbędne.

3.   Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonej usterki lub innego uszkodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć tę usterkę (awarię) we własnym zakresie, lecz kosztami z tego tytułu wynikłymi obciąży Wykonawcę.

§ 13

1. Zamawiający może bezwarunkowo odstąpić od umowy, jeżeli:

1) nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

2) nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie ich realizował przez   okres 15 dni z przyczyn leżących po jego stronie,

4) Wykonawca zacznie wykonywać roboty wadliwie, rażąco nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi, lub rażąco niedbale.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wypadkach opisanych w ust.1, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w zakresie żądania naprawienia szkody.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, który będzie stanowił podstawę do oszacowania należnej Wykonawcy części wynagrodzenia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

3) Wykonawca niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie                  i na warunkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszystkie spory, które wynikną na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na inne osoby.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

Wykaz załączników do umowy:

- Dokumentacja techniczna z przedmiarem robót

- Oferta wykonawcy.